УТВЕРЖДАЮ:

И.о.директора КГБОУ

«Норильская общеобразовательная

школа-интернат»

______________Ю.Ю.Гартман

АКТ

осмотра технического состояния здания

КГБОУ «Норильская общеобразовательная школа-интернат»

г.Норильск									18.06.2015 года

Комиссия в составе:

Ю.Ю.Гартман – председателя комиссии, и.о. директора школы-интерната

Членов комиссии:

- Ликиных О.П. – зам. директора по АХР;

- Бондарчук И.С. – ведущий инженер КГБУ по ОЖКГУ

- Григорьевой Н.М. – рабочей по КО и РЗ

произвела визуальный осмотр технического состояния главного и запасных выходов здания, туалетной комнаты на 1 этаже на соответствие условий в рамках федерального проекта «Доступная среда».

Результаты осмотра:

- крыльцо и тамбур входной группы нуждается в капитальном ремонте (имеются выбоины на ступеньках и стенах; лестничных маршах крыльца; отсутствует пандус);

- тамбур входной группы нуждается в капитальном ремонте: требуется расширение дверных проемов, установка перил, , ремонт лестничного марша, установка пандуса;

-запасные выходы находятся в неудовлетворительном состоянии: имеются многочисленные выбоины ступенек; отсутствуют перила, пандусы, козырьки над запасными выходами;

- в туалетной комнате требуется полная реконструкция: расширение дверного проёма, снос перегородок, переустановка сантехнического оборудования, косметический ремонт стен и пола.

Заключение комиссии по результатам осмотра:

- С целью обеспечения самостоятельного въезда в здание школы детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата требуется произвести устройство пандуса на главном входе здания с реконструкцией входной группы (расширение проемов).

- С целью обеспечения самостоятельного въезда в здание школы детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и возможной эвакуации из здания требуется устройство пандусов, замена входных дверей и установка козырьков на запасных выходах здания.

- С целью обеспечения доступности туалетной комнаты для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата требуется капитальный ремонт санитарной комнаты на 1 этаже здания с демонтажем существующего оборудования и установкой нового специального оборудования.

Члены комиссии:

__________________Ликиных О.П., зам. директора по АХР;

__________________Бондарчук И.С., ведущий инженер КГБУ по ОЖКГУ

__________________Григорьева Н.М., рабочая по КО и РЗ