«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель комиссии по паспортизации органа исполнительной власти

( )

«______»_______________________20____г

## АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ  доступности для инвалидов

## здания КГБОУ «Норильская общеобразовательная школа-интернат»

Основные сведения по объекту (учреждению)

| Наименование объекта | Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Норильская общеобразовательная школа-интернат» |
| --- | --- |
| фактический адрес | 663318, Красноярский край, г.Норильск, ул.Талнахская. д. 49А |
| телефон | 8(3919)34-77-73 | Е-mail | specinternat@rambler.ru |
| Ведомственная принадлежность | Министерство образования и науки Красноярского края |
| Вид деятельности | образование |
| Форма собственности объекта | краевая |
| Объем предоставляемых услуг* | 240 |
| Размещение объекта | отдельно стоящее здание ____4-___ этажное |
| Количество и назначение входов | 1-главный,3-запасных |
| Год постройки | 1975 |
| Год последней реконструкции | 2005 |

Описание маршрута следования к объекту:

| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м | 1000 м |
| --- | --- |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | Ленинский пр. ост.«Евромода» ул. Талнахская ост. «м-н «Красноярск» автобус №№ 7аб,8аб, 12, 4, 6, 5аб, 17 |
| Наличие переходов на пути следования от остановки | есть (ул.Мира) |
| Регулируемые переходы | нет | со звуковой сигнализацией | нет |
| Нерегулируемые переходы | есть |  |  |
| Внеуличные переходы | нет | с пандусом | нет |
|  |  | с подъемником | нет |
| Тактильные указатели | нет |  |  |
| Перепады высоты на пути движения | более 4 см | Съезды с уклоном более 10% | нет |
| Открытые лестницы | нет | Пандусы с уклоном более 8% | нет |
| Поручни на лестницах | нет | Поручни на пандусах | нет |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения, наличие | Фактическая величина, наличие | Рекомендации: установка, создание, замена, ремонт или реконструкция | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии) |  |  |  |  |
|  | Вход на территорию (при наличии ограждения) |  |  |  |  |
|  | - ширина прохода, калитки | м | 4,70 |  |  |
|  | - информация об объекте | наличие | нет | установка |  |
|  | Автостоянка посетителей (при наличии) |  |  |  |  |
|  | Расстояние до входа в здание | м | 10,0 |  |  |
|  | Количество машино-мест для инвалидов | % | 0 |  |  |
|  | Габариты машино-места для инвалидов (ширина) | м | 0 |  |  |
|  | Габариты машино-места для инвалидов (глубина) | м | 0 |  |  |
|  | Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг) |  |  |  |  |
|  | - ширина тротуара (пути движения): | м | 14,0 |  |  |
|  | - указатели направления движения | наличие | нет | установка |  |
|  | - ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара | наличие | есть | обновление |  |
|  | - места отдыха | наличие | нет | установка |  |
|  | Открытая лестница: |  |  |  |  |
|  | - высота подъема | м | 0,4 |  |  |
|  | - поручни на высоте | м | 1,0 |  |  |
|  | - тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу) | наличие | нет |  |  |
|  | - контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | нет |  |  |
|  | Пандус на рельефе |  | нет |  |  |
|  | - высота подъема одного марша | м | 0,15 |  |  |
|  | - уклон | % | 0 |  |  |
|  | Поручни с двух сторон | наличие | нет |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | м | 0 |  |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | м | 0 |  |  |
|  | 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) |  |  |  |  |
|  | Крыльцо или входная площадка |  |  |  |  |
|  | Высота площадки | м | 0,20 | реконструкция |  |
|  | Габариты площадки: ширина | м | 2,7 |  |  |
|  | Габариты площадки: глубина | м | 2,7 |  |  |
|  | Поручни (ограждение) | наличие | нет | установить |  |
|  | Навес | наличие | нет | установить |  |
|  | Информация об объекте | наличие | есть |  |  |
|  | Лестница наружная |  |  |  |  |
|  | Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу | наличие | нет |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | нет | установить |  |
|  | Поручни с двух сторон | наличие | нет | установить |  |
|  | - на высоте | м | 0 |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручней | наличие | нет | установить |  |
|  | - нетравмирующие окончания | наличие | нет | установить |  |
|  | Пандус наружный |  |  | установить |  |
|  | Уклон | % | 0 |  |  |
|  | Ширина марша (в чистоте, между поручнями) | м | 0 |  |  |
|  | Высота подъема одного марша (максимальная) | м | 0 |  |  |
|  | Разворотные площадки: |  | 0 |  |  |
|  | -при въезде на пандус, длина | м | 0 |  |  |
|  | -при въезде на пандус, ширина | м | 0 |  |  |
|  | -промежуточная прямая, длина | м | 0 |  |  |
|  | -промежуточная прямая, ширина | м | 0 |  |  |
|  | -промежуточная с поворотом направления движения, длина | м | 0 |  |  |
|  | -промежуточная с поворотом направления движения, ширина | м | 0 |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | нет | установить |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | м | 0 |  |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | м | 0 |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручней | наличие | нет | установить |  |
|  | - нетравмирующие окончания | наличие | нет | установить |  |
|  | Нескользкое покрытие | наличие | нет | установить |  |
|  | Наружный подъемник | наличие | нет |  |  |
|  | Звуковой маяк у входа | наличие | нет | установить |  |
|  | Тамбур |  | есть |  |  |
|  | Глубина | м | 2,15 |  |  |
|  | Ширина | м | 1,90 |  |  |
|  | Двери распашные | наличие | есть |  |  |
|  | Двери автоматические | наличие | нет |  |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | м | 1,43 |  |  |
|  | - высота порога наружного, внутреннего | м | 0,05 |  |  |
| 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги) |  |  |  |  |  |
|  | Лестница на уровень 1-го этажа |  |  |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | нет | установить |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | нет | установить |  |
|  | - на высоте | м | 0 |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня | наличие | нет | установить |  |
|  | - нетравмирующие окончания | наличие | нет | установить |  |
|  | Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | м | 0 | установить |  |
|  | Уклон | % | 0 |  |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | м | 1,3; 1,4 | реконструкция |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | 0 | установить |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | м | 0 |  |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | м | 0 |  |  |
|  | - горизонтальные завершения внизу и вверху | наличие | 0 | установить |  |
|  | Пандус переносной | наличие | нет | установить |  |
|  | Подъемник для инвалидов |  |  |  |  |
|  | -стационарный | наличие | нет |  |  |
|  | - мобильный | наличие | нет |  |  |
|  | Коридоры/холлы |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения | м | 1,9 |  |  |
|  | Разворотные площадки, глубина | м | 1,30 |  |  |
|  | Разворотные площадки, ширина | м | 1,30 |  |  |
|  | Указатели направления движения, входа, выхода | наличие | есть |  |  |
|  | Пиктограммы (доступность, вход, выход) | наличие | нет | установить |  |
|  | Речевые информаторы и маяки | наличие | нет | установить |  |
|  | Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | наличие | нет | установить |  |
|  | Аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие | нет |  |  |
|  | Тактильная схема | наличие | нет |  |  |
|  | Место отдыха и ожидания: |  |  |  |  |
|  | - места для сидения на каждом этаже | наличие | нет | создание |  |
|  | - зона для коляски на каждом этаже | наличие | нет | создание |  |
|  | Навесное оборудование, выступ в зону движения | м | 0 |  |  |
|  | Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах) |  | 0,200 |  |  |
|  | Контрастная маркировка | наличие | нет | установить |  |
|  | Поручни с двух сторон на лестнице | наличие | нет | установить |  |
|  | - горизонтальные завершения поручней | наличие | нет | установить |  |
|  | Пандус внутренний на этаже |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | м | 0 |  |  |
|  | Уклон | % | 0 |  |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | м | 0 |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | нет | установить |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | м | 0 |  |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | м | 0 |  |  |
|  | Лестница межэтажная центральная (в зону оказания услуги) |  |  |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | нет | установить |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | нет | установить |  |
|  | - на высоте | м | 0 |  |  |
|  | - горизонтальные завершения | наличие | нет | установить |  |
|  | - нетравмирующие окончания | наличие | нет | установить |  |
|  | -указатели номера этажа на поручне тактильные | наличие | нет |  |  |
|  | Лестницы межэтажные боковые |  |  |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | нет | установить |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | нет | установить |  |
|  | - на высоте | м | 0 |  |  |
|  | - горизонтальные завершения | наличие | нет | установить |  |
|  | - нетравмирующие окончания | наличие | нет | установить |  |
|  | Лифт пассажирский |  |  |  |  |
|  | Кабина: |  | 0 |  |  |
|  | - длина | м | 0 |  |  |
|  | - ширина | м | 0 |  |  |
|  | - ширина дверного проема | м | 0 |  |  |
|  | - поручни | наличие | нет |  |  |
|  | Световая информация в кабине | наличие | нет |  |  |
|  | Звуковая информация в кабине | наличие | нет |  |  |
|  | Знак доступности | наличие | нет |  |  |
|  | Указатели номера этажа напротив лифта | наличие | нет |  |  |
| 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности) |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание через окно/прилавок |  |  |  |  |
|  | Высота рабочей поверхности | м | 0 |  |  |
|  | Габариты зоны обслуживания (глубина) | м | 0 |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков- |  |  |  |  |
|  | Обслуживание в кабинете №1 |  |  |  |  |
|  | Ширина проема двери в свету | м | 0,90 |  |  |
|  | Высота порога | м | 0,025 |  |  |
|  | Информация тактильная | наличие | нет |  |  |
|  | Информация визуальная контрастная: | наличие | нет | установить |  |
|  | - размещение на высоте | м | 1,8 |  |  |
|  | - высота прописных букв | м | 0,025 |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски | наличие | нет | установить |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов |  |  |  |  |
|  | Обслуживание с перемещением № |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения по зоне обслуживания | м | 2,90 |  |  |
|  | Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.) | м | 0 |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов обслуживания на объекте |  |  |  |  |
|  | Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) |  |  |  |  |
|  | Длина | м | 0 |  |  |
|  | Ширина | м | 0 |  |  |
|  | Место для сидения | наличие | нет |  |  |
|  | Крючки для костылей | наличие | нет |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабин |  |  |  |  |
|  | Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) |  |  |  |  |
|  | Доля мест для колясочников | % | 0 |  |  |
|  | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | м | 0 |  |  |
|  | Доля мест для лиц с нарушением слуха | % | 0 |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких залов |
|  | Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | наличие | нет | установка |  |
| 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ для посетителей |  |  |  |  |  |
|  | Санузел для инвалидов |  |  |  |  |
|  | Знак доступности помещения | наличие | нет | создать |  |
|  | Тактильная маркировка санузла | наличие | нет | установка |  |
|  | Ширина дверного проема | м | 0,80 | реконструкция |  |
|  | Раковина: |  |  |  |  |
|  | - зона у раковины (глубина) | м | 2,0 | создание |  |
|  | - зона у раковины (ширина) | м | 2,0 | создание |  |
|  | - высота раковины | м | 0,40 | установка |  |
|  | - опорный поручень | наличие | нет | установка |  |
|  | Кабины для инвалидов: |  |  |  |  |
|  | - количество кабин | ед. | 0 |  |  |
|  | - знак доступности кабины (при необходимости) | наличие | нет | создать |  |
|  | - ширина дверного проема | м | 0 |  |  |
|  | - габариты кабины (длина) | м | 0 |  |  |
|  | - габариты кабины (ширина) | м | 0 |  |  |
|  | - опорные поручни | наличие | нет |  |  |
|  | в т. ч. откидные | наличие | нет |  |  |
|  | - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина) | м | 0 |  |  |
|  | - крючки для костылей | наличие | нет | установка |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат |  |  |  |  |

ВЫВОДЫ

В результате обследования  установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территории объекта:

- произвести ремонт дорожного покрытия на территории с применением тротуарной плитки, бордюров с направляющей функцией вдоль тротуара

- установить направляющие знаки

- оборудовать места отдыха

- на входной группе:

- произвести реконструкцию и капитальный ремонт входной группы

- установить пандус наружный с реконструкцией входа в школу

- установить поручни с двух сторон при входе в школу (на высоте 0,7 и 0,9 м; горизонтальные завершения вверху и внизу, с не травмирующим окончанием)

- установить нескользкое покрытие на пандусе, крыльце и входной площадке

- сделать контрастную окраску первой и последней ступеней на лестнице

- установить указатели направления движения

- на запасных выходах:

- произвести замену входных уличных дверных коробок на запасных выходах на новые, металлические утеплённые с уплотнителями в притворах

- сделать капитальный ремонт крылец с устройством козырьков над запасными выходами и загрузочной площадкой  и установкой пандусов

- на путях передвижения  в школе:

- лестница на уровень 1-го этажа:

- сделать контрастную окраску первой и последней ступеней на лестнице

- оборудовать разворотные площадки

- установить указатели направления движения

- установить  съемный пандус для подъема на 1 этаж здания

- установить поручни с двух сторон на высоте 0,7 и 0,9 м; горизонтальные завершения вверху и внизу, с не травмирующим окончанием)

- лестницы межэтажные:

- произвести капитальный ремонт лестничных маршей с применением нескользкого, моющегося покрытия

- сделать контрастную окраску первой и последней ступеней на лестнице

- оборудовать разворотные площадки

- установить указатели направления движения

- установить поручни с двух сторон (на высоте 0,7 и 0,9 м); горизонтальные завершения вверху и внизу, с не травмирующим окончанием)

- установить съемные пандусы для подъёма на 2-4 этажи

- оборудовать подъемник для инвалидов

- в зоне оказания услуги:

- произвести обновление дверных проемов по пути следования на всех этажах с установкой дверей с уплотнителями в притворах и доводчиками

- оборудовать места отдыха и ожидания на каждом этаже

- в санитарных помещениях:

- произвести капитальный ремонт туалетных комнат с применением для покрытия стен и пола современных моющихся,  и нескользящих материалов

- установить закрытые туалетные кабинки на всех этажах

- оборудовать туалетные комнаты для маломобильных групп на каждом этаже:

- расширение ширины дверного проема

- установка опорных поручней, в т.ч. откидных

- установка крючков для костылей

- оборудование зоны для кресла-коляски рядом с унитазом

- установка унитазов с опорой для спины и кнопкой слива на боковой стене кабины со стороны, с которой осуществляется пересадка из коляски

- размещение раковин и зеркал на высоте удобной для инвалидов-колясочников

- установка кнопки связи с дежурным персоналом

- в каждой туалетной комнате установить как минимум одну из раковин на высоте не более 0,8 м от уровня пола и на расстоянии от боковой стены не менее 0,2 м

- в каждой туалетной комнате установить как минимум один из писсуаров на высоте не более 0,4 м от уровня пола  или применять писсуар вертикальной формы

- заменить все водопроводные краны на рычажные или нажимного действия

- по средствам информации:

- установить дополнительные видеокамеры (6 штук) с охватом всех мест перемещения по этажам и лестничным пролётам

- установить световые и тактильные знаки доступности

- установить речевые информаторы и маяки

- установить кнопки вызова персонала на каждом этаже

- установить световые текстовые табло для вывода оперативной информации

| Руководитель рабочей группы по обследованию объекта |  | Руководитель объекта |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по АХР |  | Директор КГБОУ «Норильская общеобразовательная школа-интернат» |
| (должность) |  | (должность) |
| О.П.Ликиных |  | С.М.Андрух |
| (подпись) (фамилия и.о.) |  | (подпись) (фамилия и.о.) |
| « 29 » апреля 2015 г. |  | Дата заполнения « 29 » апреля 2015 г. |